- STUDIUL DISTRIBUŢIEI MAXWELL

1.Principiul lucrării

x

y

z





Fig. 1

Fig.2

Într-un gaz ideal repartiţia moleculelor după componenta radială u'' a vitezei (vezi fig. 1) este dată de distribuţia Maxwell (redusă).

cu  		(1)

unde N0 = numărul total de molecule,

dN = numărul de molecule cu  u(u , u + du),

n = densitatea distribuţiei după u,

m = masa unei molecule,

T = temperatura T,

k = constanta Boltzmann.

Graficul lui n(u) este ilustrat în Fig. 2 şi are un maxim pentru u = up  valoarea cea mai probabilă a lui ''u''. Evident că up este dat de relaţiile

dnudu=0	şi deci	up=kTm			(2)

Pentru trasarea  curbei n = n(u)  în lucrare se foloseşte un filtru ''trece-sus'' pentru u care permite determinarea numărului N de molecule cu  u  u1 . Între N şi u există relaţiile:

Nu1=u1¥nudu     ,	nu1=-ddu1Nu1				(3)

20 V

+

-

A

IB

B

C1

R1

A

C2

mA

If

~

R2

Ia

Fig. 3

2. Descrierea dispozitivului experimental

Schema dispozitivului experimental este dată in fig. 3. Rolul moleculelor îl joacă electronii dintr-o diodă care are catodul şi anodul de forma unor cilindrii coaxiali.   Filtrul ''trece-sus'' se realizează cu ajutorul unui câmp magnetic creat de o bobină ce îmbracă dioda şi este parcursă  de un curent de intensitate IB . Între u1 şi IB există relaţia ,

cu   = 2,9 . 105 m /s.A			(4)

Dacă N reprezintă numărul electronilor cu u > u1 ce ajung la unitatea de timp la anod atunci:

(5)

unde Ia = intensitatea curentului anodic,

e = sarcina electronului.

Temperatura T a gazului de electroni depinde de intensitatea If a curentului  de alimentare a filamentului şi în lucrare se determină din graficul T = T(If).

3. Mod de lucru

a) Se porneşte instalaţia fixându-se pentru If o valoare (în intervalul 0 ÷ 100 mA) care se  trece în tabel. Corespunzător lui If din graficul anexă se citeşte valoarea lui T apoi cu ( 2 ) se calculează up . Se trec în tabel  T şi up .

b) Cu ajutorul lui C1 se dau diferite valori lui IB şi se citeşte valoarea corespunzătoare lui Ia . Respectivele valori se trec în tabel.

c) Cu ajutorul formulelor ( 4) şi ( 5 ) din valorile lui IB şi Ia se determină valorile corespunzătoare ale lui u1 şi N care se trec în tabel.

d) Cu valorile menţionate ale lui u1 şi N se trasează graficul

N =N (u1) .

e) Din graficul N = N (u1) prin derivare grafică se construieşte graficul n = n(u1) de pe care se determină şi se trece în tabel abscisa (u1p)exp pentru care curba n = n(u1)  are valoarea maximă.

f) Se repetă operaţiile a ÷ e pentru alte valori ale lui If .

OPŢIONAL. Se fac şi calculele indicate în secţiunea 3. din anexa la lucrare.

- Valori numerice necesare

e = 1,6 . 10-19 c

m = 9,1 . 10-31 kg

k = 1,38 . 10-23 K-1

- Tabel cu date experimentale

| Nr. crt. |  ms.A | If A | T K | up ms | IB 10-1A | Ia 10-6A | N 10 s-1 | (u1p) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |