SENZORUL HALL

1. PRINCIPIUL LUCRĂRII

Fig.1

Senzorul Hall este un senzor folosit la mãsurarea inducṭiei câmpului magnetic, care funcṭionezã pe baza efectului Hall. Efectul Hall este un efect galvanomagnetic şi constă în apariţia unei tensiuni UH într-o probă metalică sau semiconductoare parcursă de curentul electric I, plasată  intr-un camp magnetic camp de inducţie B, conform Fig.1. Dacă la trecerea curentului electric curentul format din purtători  de sarcină q pozitivi, care se deplasează  cu viteza v, datorită fortei Lorentz (FL) aceste sarcini sunt deviate spre una din fețele laterale ale probei  determinând apariţia unui câmp electric EH perpendicular pe direcţia intensităţii curentului electric, a unei tensiunii Hall UH şi deci a unei fortei electrice FH:

FH=qEH=qUHl

La echilibru,  avem

FL=FH; 	deci

qvB=qUHl		                                     	(1)

Înlocuind pe v din : I = n q v l d, unde n este concentraţia purtătorilor de sarcină, din rel. (1) se obţine:

UH=B.Inqd=RHB.Id						(2)

unde RH=1nq  reprezintă constanta Hall.

Pentru metale q = - e şi R < 0. Pentru semiconductori, având douã tipuri de purtãtori (electroni ṣi goluri)de concentraţii n şi respectiv p şi  mobilităţile μpsiμn:

R=1qpμp2+nμn2(pμp+nμn)21qn

Luând în considerare şi alte fenomene care influenṭeazã mecanismul de transport al purtãtorilor de sarcinã ( difuzie pe fononii acustici, pe impurităţi, fotoni etc.) relaṭia de mai sus are forma:

R=Knq					 	(3)

unde K=τ2τ2=3π8;315π512;45π128;  1,; unde  este timpul de relaxare al conducţiei.

Efectul Hall este însoţit de efecte de tip Etinghausen, Nerst - Etinghausen şi Richi - Leduc. Eliminarea lor se face inversând succesiv sensul curentului şi al câmpului magnetic,  tensiunea Hall obţinându-se prin medierea valorilor: U1 =U+I+B ; U2 =U-I+B ; U3 =U-I-B; U4 = U+I-B .

Eliminarea căderii de tensiune datorată nesimetriei contactelor pentru măsurarea tensiunii se face utilizând un montaj cu 5 contacte şi un potenţiometru P3 de simetrizare (Fig.2).

Fig.2

2.SCHEMA MONTAJULUI EXPERIMENTAL ŞI MODUL DE LUCRU

Modul de lucru

a) Se verifică montajul experimental şi domeniile de măsură ale instrumentelor (mA pentru curentul, I, prin probă, mV pentru tensiunea UH şi A pentru curentul, IB, prin electromagnet). Se verifică zeroul voltmetrului electronic atunci când S1 şi S2 sunt oprite.

b) Se cuplează sursa S1 şi cu  potenţiometrul P1 se reglează treptat curentul I până la valoarea 4 mA, urmărind  ca indicaţia voltmetrului să fie la valoarea zero. In caz contrar, reglajul la zero se face cu potenţiometrul P3.

c) Se cuplează sursa S2 şi cu potenţiometrul P2  se reglează curentul prin bobina electromagnetului la valori cuprinse  între 2 şi 6 A şi se citesc valorile corespunzătoare ale tensiunii Hall  UH.

d) Se repetă operaţiile de la punctele b) şi c) pentru diferite valori ale curentului I până la 8 mA (cel puţin 5 valori echidistante).

e) Se determină valorile inducţiei câmpului magnetic B corespunzătoare valorilor IB utilizând graficul de etalonare al electromagnetului.

f) Se reprezintă pe acelaşi grafic UH= f(B) pentru diferitele valori ale curentului I prin probă şi se determină prin metoda grafică  sau  metoda celor mai mici pătrate pantele dreptelor respective:

C=ΔUHΔB=RH⋅Id									(4)

g) Folosind relaṭia (4), se calculează constanta Hall: RH=dI⋅C pentru fiecare din curenţii I prin probă.

h) Utilizând rel.(3) se calculează ; (q = 1,6. 10-19 C).

h) Se calculeazã eroarea pãtraticã medie σn   ṣi eroarea relativã ε

Obs. Opţional se pot reprezenta şi prelucra şi dreptele UH = f(I)B = ct .Se utilizează o probă de germaniu - policristalin cu: d=10−7m

Tabel cu date experimentale:

| Nr crt | ## I | IB | B | UH | RH | n | n | sn | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | A | T | V | m3C-1 | m-3 | m-3 | m-3 | % |